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本演示文档模拟一份可复核的食品微生物检测报告，组合了多级标题、复杂表格、统计图、96 孔板热图、分页、页眉页脚与中英文内容，用于验证文档格式转换的完整性。
	样品批次
	培养条件
	24 h 抑制率
	质控状态

	FM-2026-0724
	37 °C / 24 h
	99.71%
	PASS


1  实验目标与设计 / Objectives & Design
目标：比较处理组与对照组在 24 小时培养期内的微生物生长差异，并验证批次 FM-2026-0724 的抑菌效果。
设置对照组、处理组和空白质控，每组 3 个技术重复；
采用六级梯度稀释与选择性培养，记录菌落数和异常形态；
以 log CFU/mL、24 h 降低值和相对荧光作为主要评价指标；
执行原始记录、仪器导出和人工复核三方一致性检查。
2  操作流程与质量控制 / Workflow & QC
	步骤
	阶段
	关键操作
	预计时间
	状态

	01
	样品接收 / Intake
	核对编号、温度、封签与采样时间
	≤ 10 min
	完成

	02
	梯度稀释 / Dilution
	无菌条件下完成 10⁻¹–10⁻⁶ 六级稀释
	18 min
	完成

	03
	选择性培养 / Culture
	双平板接种，37 °C 培养并设置空白对照
	24 h
	完成

	04
	菌落计数 / Counting
	自动计数后人工复核异常簇与边缘菌落
	22 min
	完成

	05
	结果复核 / Review
	计算 CFU、偏差、抑制率并执行双人签核
	15 min
	完成


质量控制提示：所有关键移液步骤均需更换枪头；培养箱温度允许偏差为 ±0.5 °C；异常菌落必须在原始图像中标注。


3  动态生长结果 / Growth Dynamics
图 1 展示两组样品的生长曲线与不确定度区间。处理组在 8 小时后与对照组明显分离，24 小时时降低 2.54 log CFU/mL，达到预设有效性标准（≥2.00 log）。
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图 1  生长曲线、95% 技术重复区间与预警阈值
	时间 / h
	对照 log CFU/mL
	处理组 log CFU/mL
	降低值
	阶段判定

	0
	2.05 ± 0.10
	2.01 ± 0.10
	0.04
	Baseline

	4
	2.56 ± 0.12
	2.23 ± 0.12
	0.33
	Lag phase

	8
	4.07 ± 0.16
	3.02 ± 0.16
	1.05
	Divergence

	12
	5.42 ± 0.15
	3.58 ± 0.15
	1.84
	Effective

	20
	6.56 ± 0.12
	4.13 ± 0.12
	2.43
	Stable

	24
	6.78 ± 0.11
	4.24 ± 0.11
	2.54
	Endpoint


4  96 孔筛选结果 / Screening Map
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图 2  96 孔板归一化荧光热图；G–H 行为空白与阴性对照


5  偏差、风险与处置 / Deviations & Actions
	风险项
	证据
	等级
	处置

	培养温度漂移
	最大偏差 +0.2 °C
	低
	无需纠偏，保留趋势记录

	边缘孔蒸发
	A12 / B12 信号偏高 4.1%
	中
	复核并采用中位数校正

	菌落簇重叠
	处理组 2 个平板需人工复核
	中
	双人独立计数，差异 <3%

	空白污染
	空白对照均未检出
	低
	批次质控通过


6  结论与审核 / Conclusion & Approval
结论：处理组在 24 小时时实现 2.54 log CFU/mL 的降低，96 孔筛选和培养计数趋势一致；所有质控项满足接受标准，本批次判定为有效。
	角色
	签核状态
	日期

	实验复核人 / QC Reviewer
	电子签核完成 / APPROVED
	2026-07-24
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